| ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ (€) | ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (2 ΕΤΗ) | ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟ ΜΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ |
| 1 | Ράουλα αυτόματης πόρτας | Τεμάχιο |  | 8 |  |
| 2 | Παπούτσια αυτόματης πόρτας | Τεμάχιο |  | 4 |  |
| 3 | Encorder αυτόματης πόρτας | Τεμάχιο |  | 2 |  |
| 4 | Μοτέρ αυτόματης πόρτας | Τεμάχιο |  | 1 |  |
| 5 | Επαφές αυτόματης πόρτας | Τεμάχιο |  | 6 |  |
| 6 | Μετασχηματιστής πίνακα τριφασικός | Τεμάχιο |  | 1 |  |
| 7 | Ρελέ πίνακα 110V | Τεμάχιο |  | 4 |  |
| 8 | Ρελέ ισχύος | Τεμάχιο |  | 1 |  |
| 9 | Αυτόματος πίνακας | Τεμάχιο |  | 1 |  |
| 10 | Επιτηρητής φάσεων | Τεμάχιο |  | 1 |  |
| 11 | Μπαταρία απεγκλωβισμού | Τεμάχιο |  | 4 |  |
| 12 | Πουράκια μέτρησης | Τεμάχιο |  | 6 |  |
| 13 | Μπουτόν κλήσεων OTIS | Τεμάχιο |  | 7 |  |
| 14 | Φωτοκύτταρο αυτόματης πόρτας | Τεμάχιο |  | 2 |  |
| 15 | Ρόδες σασί | Τεμάχιο |  | 8 |  |
| 16 | Παπούτσι γλίστρας | Τεμάχιο |  | 8 |  |
| 17 | Διακόπτες τέρματος | Τεμάχιο |  | 2 |  |
| 18 | Τσιμούχα εμβόλου | Τεμάχιο |  | 2 |  |
| 19 | Βαλβίδα ανόδου υδραυλικού δοχείου | Τεμάχιο |  | 1 |  |
| 20 | Βαλβίδα καθόδου υδραυλικού δοχείου | Τεμάχιο |  | 1 |  |
| 21 | Χειραντλία | Τεμάχιο |  | 1 |  |
| 22 | Πρεσοστάτης υψηλής υδραυλικού δοχείου | Τεμάχιο |  | 2 |  |
| 23 | Πρεσοστάτης χαμηλής υδραυλικού δοχείου | Τεμάχιο |  | 2 |  |
| 24 | Λάδι υδραυλικού ανελκυστήρα (1lit) | Λίτρα |  | 208 |  |
| 25 | Κεντρική Βαλβίδα Κίνησης | Τεμάχιο |  | 1 |  |
| 26 | Set oring | Τεμάχιο |  | 4 |  |
| 27 | Πλακέτα Απεγκλωβισμού | Τεμάχιο |  | 2 |  |
| 28 | Πλακέτα διόρθωσης | Τεμάχιο |  | 2 |  |
| 29 | Ελαστικές επικαθήσεις | Τεμάχιο |  | 4 |  |
| 30 | Τροφοδοτικό Φ.Α. | Τεμάχιο |  | 4 |  |
| 31 | Ιμάντες θυρών | Τεμάχιο |  | 1 |  |
| 32 | Κινητήρας υδραυλικού ανελκυστήρα 6 - 16kW | Τεμάχιο |  | 1 |  |
| 33 | Κινητήρας υδραυλικού ανελκυστήρα 16 - 22 kW | Τεμάχιο |  | 1 |  |
| 34 | Αντλία υδραυλικού ανελκυστήρα Τ1 - Τ2 | Τεμάχιο |  | 1 |  |
| 36 | Inverter αυτόματης πόρτας | Τεμάχιο |  | 1 |  |
| 37 | Κεντρική πλακέτα πίνακα OTIS | Τεμάχιο |  | 1 |  |
| 38 | Πίνακας κίνησης υδραυλικού ανελκυστήρα 5 -16kW | Τεμάχιο |  | 1 |  |
| 39 | Πίνακας κίνησης υδραυλικού ανελκυστήρα 16 - 24kW | Τεμάχιο |  | 1 |  |
| 40 | Θύρα φρεατίου αυτόματη | Τεμάχιο |  | 1 |  |
| 41 | Θύρα θαλάμου αυτόματη | Τεμάχιο |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Συνολικό κόστος- Ποσό Β |  |